DOTAZNÍK O PŘIPOJENÍ STŘÍDAČŮ FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ URČENÝCH PRO PARALELNÍ PROVOZ S DISTRIBUČNÍ SÍTÍ PREdistribuce, a.s.

# Provozovatel                                                               Adresa - umístění

## jméno: ………………………………                         ulice, čp/čo: ……….…………….

adresa: ……………….………….…..                         místo: ……………………….…..

……………..……………….		        katastrální území ………………..

PSČ: ……………………………...                         parcelní číslo ……………………

telefon: ……………………….……..

email adresa : …..…………………..

Důvod připojení:   ……..…………………………………………………………..…….

………………………………………………………………………………….………..

Technické parametry zařízení:

celkový instalovaný výkon FS: 101,518 kWp

typ střídače: IG Plus 100

výrobce střídače: Fronius.

počet stejných střídačů: 11ks.

Technické parametry střídače (data jednoho zařízení)

jmenovité střídavé napětí:   230V

jmenovitý výstupní výkon 8kW

jmenovitý výstupní proud: 34,8A

maximální výstupní výkon: 8kW

maximální výstupní proud: 36,4 A

fázové zapojení (1f zapojení  max do 20A): zapojeno L1, L2, L3

elektromagnetická kompatibilita – použité normy pro posouzení produktu: EN50178, EN50081-1, EN50082-2, EN61000-3-2

předpokládaný účiník na předávacím místě (u měřicího zařízení): 0,95-1

ostatní informace:

Předpokládaný druh provozu fotovoltaického systému (zaškrtněte)

1) výrobce bude uplatňovat celou výrobu jako dodanou do distribuční sítě,

výroba bude připojena do distribuční sítě.

2) výrobce bude uplatňovat cenové zvýhodnění výroby pro část výrobcem  spotřebovanou

(zmenšenou o vlastní spotřebu zdroje) a část dodanou do distribuční sítě.

číslo stávajícího odběrného místa …………………..

3) výrobce bude uplatňovat cenové zvýhodnění celé své výroby, nebude dodávat do

distribuční sítě.

číslo stávajícího odběrného místa …………………..

Datum:                                                                              Podpis: